Armaturen

| Wasserversorgung 16. November 2009 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| In der Wasserversorgung werden ein paar in der Haustechnik weniger übliche Armaturen verwendet. |  |  |  |  |
|  | Brunnenstube (zur Einschätzung und Beurteilung von Quellwasser) |  |  |  |
|  | Druckbrecherschacht (zur Reduzierung von übermässig hohem Drücken) |  |  |  |
|  | Grundwasserfilteranlage (vertikale und horizontale Filter) |  |  |  |
|  | Grundwasser- oder Stufenpumpanlagen (Armaturengruppe für eine Pumpanlage) |  |  |  |
|  | Reservoir (Steuerung von Notwasserversorgungen) |  |  |  |
|  | Leitungsnetze (Ringsysteme, Verästelungssystem) |  |  |  |
| 4 | Hydranten (Überflur- und Unterflurhydranten) |  |  |  |
| 3 | Schieber (inkl. Schieberstange, Strassenkappe und Bezeichnungsschild) |  |  |  |
|  | Zuleitungen (in ein Untergeschoss, in ein Erdgeschoss) |  |  |  |
|  | Wasserzähler (Kaltwasser-, Warmwasser-, Grosswasser) |  |  |  |

| Armaturenherstellung 16. November 2009 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dieser Stützkurs ist ein Förderangebot für Lernende. Er wird aufgrund einer Eintrittsbefragung angeboten. Der Bedarf kann im Leistungsprofil ihres Lehrlings nachgeschaut werden. |  |  |  |  |
| 1. Teil | Herstellung von gegossenen Gehäuse |  |  |  |
| 2. Teil | Herstellung von gezogenen und geschweissten Gehäuse und deren Oberflächenveredelungen. |  |  |  |

| Oberteilkonstruktionen 16. November 2009 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diese hat sich in den letzten zwanzig Jahren stark gewandelt. Gleichartige Gehäuse werden mit verschiedenen Oberteilen versehen um so unterschiedliche Funktionen zu nutzten. |  |  |  |  |
| 28 | Oberteilkonstruktionen (mit steigender und nichtsteigender Spindel, mit Übersetzung) |  |  |  |
| 28 | Oberteilkonstruktionen (mit Stopfbüchspackung oder O-Ring-Dichtung) |  |  |  |
| 28 | Oberteilkonstruktionen (unterschiedliche Griffe und die Farbbezeichnungen) |  |  |  |

|  |  | Berufsschule Lenzburg Vortragsreihe |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Wasserversorgung - Wasserzähler - Absperrarmatur - Sicherheitsarmatur - Regulierarmatur - Entnahmearmatur |  |  |  |  |
| Absperrarmatur 16. November 2009 |  |  |  |  |  |  |
| 40 Übersicht der Kunststoffprodukte 44 Kunststofferkennung nicht Zerstörend 45 Kunststofferkennung zerstörend |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reiberhahn, Kugelhahn |  |  |  |  |  |
| 7 | Geradsitz-, Schrägsitzarmaturen |  |  |  |  |  |
| 8 | Magnetventile |  |  |  |  |  |
| 9 | Verteilbatterie, Batterieventile |  |  |  |  |  |
| 10 | Dreiweg-, Vierwegventile |  |  |  |  |  |

| Sicherheitsarmaturen Nur Kaltwasser |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diese Armaturen gewähren ein sicheres Betreiben von Anlagen ohne Gefährdung von Personen und Anlagen aufgrund von unzulässigem Druck, Verunreinigung des Trinkwassers. |  |  |  |  |
| 11 | Filter (Stein-, Grob-, Fein-, Ultra- und Nanofilter) |  |  |  |
| 12 | Druckreduzierventil (mit konstantem und variablem Nachdruck) |  |  |  |
| 13 | Freier Auslauf (inkl. automatischem Umsteller und Rohrbelüfter) |  |  |  |
| 14 | Rückflussverhinderer (Rückschlagventile und Rückschlagklappen) |  |  |  |
| 15 | Systemtrenner (für Anlagen mit und ohne Gegendruck) |  |  |  |
| 16 | Sicherheitsventil (federbelastet, gewichtsbelastet) |  |  |  |

| Regulierarmaturen meist nur Warmwasser |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Diese Armaturen sind auf das Zumischen oder Einhalten von Volumenströmen spezialisiert, wobei sie dies unterschiedlich „gut“ oder „schlecht“ lösen. |  |  |  |  |
|  | Nadelventil (auch Kaltwasser) |  |  |  |
|  | Mechanische Regelarmaturen „Taco-Setter“ |  |  |  |
|  | Mechanisch statische Regelarmaturen „Multi-Fix“ |  |  |  |
|  | Thermische Regelarmaturen „JRGUTHERM, Multi-Therm“ |  |  |  |

| Entnahmearmaturen Nur Kaltwasser, Kalt- und Warmwasser |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Die Auslaufarmaturen werden am Ende der Installation bei einem Apparat montiert. Sie gewährleisten, dass keine Schmutzabwasser-verbindungen installiert werden. |  |  |  |  |
| 17 | Spülkasten-Füllventil |  |  |  |
| 24 | Elektronisch gesteuerte Entnahmearmatur |  |  |  |
| 18 | Hof- und Gartenventil |  |  |  |
| 19 | Rasenbewässerung |  |  |  |
| 20 | Mischbatterie |  |  |  |
| 21 | Mechanische Mischer |  |  |  |
| 22 | Thermische Mischer mit Bimetall-Regelung |  |  |  |
| 23 | Thermische Mischer mit Wachspatrone |  |  |  |
| 25 | Designerarmaturen |  |  |  |
| 26 | Thermische Vormischer |  |  |  |
| 27 | Gössi-Mat, JRGUMAT |  |  |  |